湘潭医卫职业技术学院 电力增容竞争性谈判邀请公告

湘潭医卫职业技术学院 （采购人）的 电力增容 （项目名称），委托代理编号： 湘智采字【2016】 第0406号 项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资料审查，并参与竞争性谈判采购活动。 一、项目概况 1、采购项目名称： 湘潭医卫职业技术学院电力增容 2、采购计划编号： 湘智采字【2016】第0406号 3、采购项目标的、数量及预算： 包/品 目号; 标的名称; 数量（单位）; 预算（万元）. B05; 电力增容工程; 1、校本部 电力增容量1250KVA的箱变压器的审批设计购置及安装交钥匙工程。 2、河西1台500KVA或1台630KVA箱式变压器 申报、审批、设计及购置安装交钥匙工程。; 109.24. 4、采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容： 包/品目号; 标的物名称; 标的主要需求. B05; 电力增容工程; 技术; 服务; 合同条款. 1、设计、审批； 2、环网、终端欧式箱变； 3、高压电缆； 4、高压柜改造辅助设施； 5、土建工程。; 2016年8月20日前完成增容全部工作，停电及施工时间不影响学校正常生活和教学秩序。; 验收合格，分3次支付款项。. 竞争性谈判项目可能实质性变动内容; 是（ ） 否（ V ）; 是（ V ） 否（ ）; 是（ V ） 否（ ）. 二、供应商资质要求： 1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； 2、供应商特定资格条件： 输变电三级工程专业及以上施工资质 三、供应商应提交的证明材料及说明 1、提交《资格证明材料承诺函》原件，格式见附件； 2、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件； 3、法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）以及组织机构代码证副本复印件； 4、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件； 5、《谈判文件规定的特定资格条件证明文件》，本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的复印件。 6、其他说明。 四、资格审查证明材料的递交 1、按本邀请公告第三条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式两份。 2、资格审查证明材料的递交截止时间为 2016 年 7月 1日 17时 30 分（北京时间），地点为 湘潭市岳塘区吉安路77号中瀚财富广场C座902室 。逾期送达的，不予受理。 五、确定邀请供应商 谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参与竞争性谈判采购活动。 六、联系方式 采购人： 湘潭医卫职业技术学院 联系人： 张先生 电 话： 0731-58519011、58519010 地 址： 湘潭市岳塘区双拥路 6号 采购代理机构： 湖南智埔建设有限公司湘潭分公司 联系人： 陈小姐 电 话： 15107328898 联系地 址：湘潭市岳塘区吉安路77号中瀚财富广场C座902室 2016年6月27日.